| ## Наименование Программы | ## Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» «Модернизация системы теплоснабжения г.Карабаново на 2010-2012 г.г.» |
| --- | --- |
| ## Основание для разработки | ## Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Техническое задание, утвержденное Главой города Карабаново Владимирской области |
| ## Заказчики Программы | ## Администрация Города Карабаново |
| ## Основные разработчики Программы | ## Администрация Города Карабаново ## ООО «Теплоэнерго» |
| ## Исполнители мероприятий Программы | ## Подрядные организации, ООО «Теплоэнерго» |
| ## Цели Программы | Инвестиционная программа разрабатывается в целях: - Повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения; |
| ## Задачи Программы | Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач: - Снижения эксплуатационных затрат при теплоснабжении; - Внедрение современных технологий по выработке тепловой энергии. |
| ## Сроки реализации Программы | ## 2010 – 2012 годы. |
| ## Объемы финансирования Программы Источники финансирования Программы | ## 11621,4 тыс. руб. (с НДС), Финансирование мероприятий инвестиционной программы планируется собственных оборотных средств предприятия , полученных за счет снижения потерь теплоэнергии . Возврат инвестиций должен быть обеспечен в течение 2010-2012 годов за счет инвестиционной надбавки к тарифу на тепловую энергию для потребителей. |
| ## Ожидаемые результаты выполнения Программы | При выполнении инвестиционной программы должны быть получены следующие результаты : - Повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы теплоснабжения, являющейся важнейшей отраслью системы жизнеобеспечения. |
| ## Контроль за ходом реализации Программы | Администрация Города Карабаново |

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго»   «Модернизация системы теплоснабжения  г.Карабаново на 2010-2012 г.г.» представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1.Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго»   «Модернизация системы теплоснабжения  г.Карабаново на 2010-2012 г.г.».

2010 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Экономический эффект, тыс.руб./год | Срок окупаемости, лет | Источник финанси-рования | Источник возврата инвестиций | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка повысительных насосов на дома ул.Победы №6, №8, №8а | 420 | 100 | 4,2 | Заемные средства | Инвестицонная надбавка к тарифу | Снижение потерь тепла |
| 2 | Замена подогревателей в ЦТП | 640 | 150 | 4,3 |  |  | Снижение потерь тепла |
| 3 | Замена насосов в ЦКК и ЦТП – 3шт | 162,4 | 170 | 1,0 |  |  | Снижение потерь эл.энергии |
|  | Всего | 1222,4 | 400 | 3,2 |  |  |  |

Объем финансирования программы в 2010 году –1222,4 тыс.руб.

2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Экономический эффект, тыс.руб./год | Срок окупаемости, лет | Источник финанси-рования | Источник возврата инвестиций | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с использованием ППУ изоляции | 3820 |  |  | Заемные средства | Инвестицонная надбавка к тарифу | Снижение потерь тепла |
| 1.1 | Больница -Ул.Почтовая 20-21 Ду=50-100мм– 930м. | 2210 | 450 | 4,8 |  |  |  |
| 1.2 | Ул.Чулкова 7- ОВД Ду=50мм – 160м. | 370 | 150 | 2,3 |  |  |  |
| 1.3 | Ул.Гагарина 2- Лермонтова 4 –Ду=80-125мм – 110м | 360 | 150 |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование и монтаж солевого хозяйства ЦКК | 570 | 250 | 2,3 |  |  | Снижение потерь эл.энергии |
| 3 | Замена подогревателей в ЦТП | 1797,5 | 600 | 3,2 |  |  | Снижение потерь тепла |
|  | Всего | 5307,5 | 1800 | 3,5 |  |  |  |

Объем финансирования программы в 2011 году – 5307,5 тыс.руб.

2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.руб. | Экономический эффект, тыс.руб./год | Срок окупаемости, лет | Источник финанси-рования | Источник возврата инвестиций | Цель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей с использованием ППУ изоляции . | 2200 | 550 | 4 | Заемные средства | Инвестицонная надбавка к тарифу | Снижение потерь тепла |
| 1.1 | Ул.Победы Ду=80-150мм- | 470 | 120 | 3,9 |  |  |  |
| 1.2 | Ул. Западная, Торговая Ду=50-100мм - | 560 | 180 | 3,1 |  |  |  |
| 1.3 | Ул.Мира Ду=100-200мм – 260м | 1170 | 250 | 4,7 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт котлов КВГ в ЦКК с использованием новых конвективных секций | 2891,5 | 650 | 4,5 |  |  | Снижение потерь топлива |
|  | Всего | 5091,5 | 1200 | 4,2 |  |  |  |

Объем финансирования программы в 2012 году – 5091,5 тыс.руб.

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго»   «Модернизация системы теплоснабжения  г.Карабаново на 2010-2012 г.г.» (Таблица 1.1) включает в себя:

- в 2010 году  установку повысительных насосов на дома ул.Победы №6, №8, №8а, замену подогревателей в ЦТП, замену насосов в ЦКК и ЦТП,    предусматривающий привлечение инвестиций в объеме 1222,4 тыс. руб.

- в 2011 году капитальный ремонт участков тепловых сетей с использованием ППУ изоляции, проектирование и монтаж солевого хозяйства ЦКК, замену подогревателей  в ЦТП,    предусматривающий привлечение инвестиций в объеме 5307,5 тыс. руб.

- в 2012 году капитальный ремонт участков тепловых сетей с использованием ППУ изоляции , капитальный ремонт котлов КВГ в ЦКК с использованием новых конвективных секций, предусматривающий привлечение инвестиций в объеме 5091,5 тыс. руб.

Финансирование мероприятий инвестиционной программы предусмотрено за счет привлечения заемных средств и собственных оборотных средств, полученных за счет снижения потерь тепловой энергии .