Раскрытие информации за 2011 г. ООО «Теплоэнерго»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества:

- Количество аварий на системах горячего водоснабжения - 1 авария на 1 км

- Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды 29,4 часов. Доля потребителей затронутых ограничениями подачи горячей воды 29 %

- Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры горячей воды в точке разбора – нет.

- Состав и свойства горячей воды в соответствии с установленными санитарными нормами и правилами